분위기 고온 전기로 설비사양요청서

본 설비사양요청서는 당사가 도입 예정인 분위기 고온 전기로 장비의 기본 성능 요건을 명시한 자료입니다. 입찰에 참여하고자 하는 업체는 본 사양을 기준으로 동등 이상의 성능을 갖춘 장비를 제안하여야 하며, 제안 장비는 제출 견적서와 함께 사양서 적합 여부를 입증할 수 있는 카탈로그, 규격서 등을 첨부하여야 합니다.

또한, 제출된 사양이 본 요구조건에 미달하거나 누락된 경우, 평가에서 제외될 수 있으므로 반드시 충분히 검토 후 제출하여 주시기 바랍니다

- 설비

| 설비명 | 한글 | 분위기 고온 전기로 |
| --- | --- | --- |
|  | 영문 | Controlled Atmosphere High-Temperature Furnace |

- 설비사양

| 구분 | 사양내용 |
| --- | --- |
| 온도범위 | 고온 운전 및 분위기 제어 가능 |
| 냉각방식 | 이중 냉각 구조 |
| 진공방식 | 로터리펌프 및 ISO 배관 시스템 적용 |
| 온도조절방식 | 정밀한 승온 및 온도 유지 |
| 가스분위기 | 다양한 분위기 실험 가능 |

2026. 06. 08

㈜원진월드와이드